|  | Шаблон СОПа разработан при участии медперсонала конкретного диализного центра, использующего определенное оборудование и алгоритмы проведения процедуры. При использовании данного шаблона необходимо внести коррективы, согласно вашим регламентам и используемого оборудования |
| --- | --- |

СОП «Подключение пациента к АИП с использованием АВФ»

| Медицинская организация (полное наименование) |  | СТАНДАРТНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ПРОЦЕДУРА |  | НОМЕР: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЛИСТ: 1 ВСЕГО: х |
| НАЗВАНИЕ: Подключение пациента к АИП с использованием артериовенозной фистулы. |  |  |  | ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ: |
| ДЕЙСТВУЕТ С: «__» ______ 202_ г. | ЗАМЕНЯЕТ: Вводится впервые |  | ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА: | ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА: |
| СОСТАВИЛ: |  |  | УТВЕРДИЛ: Руководитель «______»______________202_г. |  |

Цель:

- СОП необходим для предупреждения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, профилактики инфекций у пациентов, снижения заболеваемости, летальности и экономического ущерба от внутрибольничных инфекций.

- Определение алгоритма процесса подготовки пациента к подключению к аппарату искусственной почки с использованием АВФ (с применением Набора «NeoSet» для гемодиализа (начало/завершение процедуры)).

- Контроль выполнения сестринских компетенций и санитарно-эпидемиологических требований.

Ресурсы:

- Манипуляционный стол.

- Стерильный одноразовый перевязочный набор для гемодиализа «NeoSet» (часть «Для начала процедуры»).

- Иглы фистульные

- Жгут венозный

- СИЗ: перчатки медицинские одноразовые, защитные очки, щиток, шапочка одноразовая, маска медицинская одноразовая, халат хирургический одноразовый или фартук с нарукавниками.

- Антисептик кожный спиртсодержащий.

- Диспенсеры для пациентов с кожным антисептиком и жидким мылом.

Область применения:

При подключении пациента к аппарату искусственной почки с использованием артериовенозной фистулы.

Ответственность:

Заведующий ЦАГ-врач-нефролог, врач-нефролог, старшая медицинская сестра (старший медицинский брат), медицинская сестра, медицинский брат.

Подготовительная часть

- Перед началом процедуры пациентам необходимо самостоятельно вымыть фистульную руку с мылом и обработать кожным антисептиком (пациенты должны быть заведомо информированы и мотивированы).

- Произвести гигиеническую обработку рук кожным антисептиком.

- Надеть перчатки медицинские нестерильные.

- Вскрыть стерильный одноразовый перевязочный Набор для гемодиализа «NeoSet» (часть «Для начала процедуры»).

- Вскрыть упаковки с фистульными иглами.

- Стерильную салфетку из Набора «NeoSet» (большую) положить под область на конечности пациента, где сформирован сосудистый доступ.

- Нанести кожный антисептик на конечность, где будет произведена пункция АВФ, широко и обильно с помощью аэрозольного дозатора.

- Стерильными шариками или салфетками из перевязочного набора протереть обрабатываемую поверхность каждого предполагаемого места пункции по направлению от центра к периферии, каждый последующий тур не должен накладываться на предыдущий (если рука пациента сильно загрязнена, следует повторить обработку столько раз, сколько требуется).

- Повторно нанести кожный антисептик на поверхность, где будет произведена пункция АВФ, выдержать экспозицию (согласно инструкции по применению используемого ДС).

- После завершения обработки и выдерживания экспозиции до обработанного участка кожи не дотрагиваться. При необходимости повторной пальпации фистулы, обработку кожных покровов следует повторить.

- Использованные салфетки и шарики утилизировать с медотходами класса «Б».

- Попросить пациента пережать конечность над проекцией сосуда или наложить жгут медицинский венозный для визуализации доступа (жгут не накладывается при использовании сосудистого доступа в виде артериовенозного протеза и при высоком давлении на стенки сосуда)

Основная часть

- Ввести артериальную фистульную иглу, фиксируя ребристую сторону «крыльев бабочки» большим и указательным пальцами рабочей руки, срезом кверху под углом 25º-45 º в зависимости от глубины залегания сосуда, отступив от анастомоза на 3-5 см; заглушка на коннекторе иглы должна быть закрыта.

- Артериальная игла может быть расположена попутно (антеградно) или против (ретроградно) направления кровотока.

- Убедиться в проходимости иглы, обнаружив пульсацию в канюле (заполнять трубку иглы кровью необходимо перед соединением её с кровопроводящей магистралью).

- Зафиксировать иглу лейкопластырем из набора.

- Ввести венозную фистульную иглу, фиксируя ребристую сторону «крыльев бабочки» большим и указательным пальцами рабочей руки, срезом кверху под углом 25º по направлению тока крови (антеградно), заглушка на коннекторе иглы должна быть закрыта. Расстояние между иглами должно быть не менее 5 см. для предотвращения рециркуляции крови.

- Убедиться в проходимости иглы, обнаружив пульсацию в канюле (заполнять трубку иглы кровью необходимо перед соединением её с кровопроводящей магистралью).

- Зафиксировать иглу лейкопластырем из набора.

- Приступить к подключению пациента к АИП.

Нормативные ссылки:

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.08.2002 N 254 «О совершенствовании организации оказания диализной помощи населению Российской Федерации».

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.04.2003 №190 Об утверждении отраслевого стандарта «Отделение диализа. Общие требования по безопасности».

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».